Dzialoszyce, 11-09-2023r.

………………………………

(pieczątka zamawiającego)

Znak sprawy ZEAJ.26.3.2023

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Jednostek w Działoszycach ul. Skalbmierska 5,       28-440 Działoszyce zaprasza do złożenia oferty na obsługę awaryjną n/w kotłowni wraz     z jednorazowym kosztem dojazdu. Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty na dokonanie wizji lokalnej wyszczególnionych poniżej obiektów w obecności wyznaczonych przez Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Jednostek w Działoszycach  przedstawicieli:

1.Szkoła Podstawowa w Działoszycach ul.Szkolna 5, 28-440 Działoszyce,

2.Szkoła Podstawowa w Dzierążni , Dzierążnia 171, 28-440 Działoszyce,

3.Szkoła Podstawowa w Stępocicach  Stępocice 4, 28-440 Działoszyce.

(nazwa zamówienia)

Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia wykonawca wykona do dnia 15.10.2023 r.

Przedmiot zamówienia:

- Zakres usług będzie obejmował utrzymanie w sprawności technicznej kotłowni poprzez obsługę serwisową i konserwacyjną zgodnie z zaleceniami producenta znajdujących się w kotłowniach zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Działoszycach ul. Szkolna 5, 28-440 Działoszyce, w Szkole Podstawowej w Dzierążni, Dzierążnia 171, 28-440 Działoszyce oraz w Szkole Podstawowej w Stępocicach, Stępocice 4, 28-440 Działoszyce

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności na zlecenie Zamawiającego:

A.	Uruchamianie i zatrzymywanie pracy kotłów.

B.	Konserwacja kotłów (czyszczenie, sprawdzanie stanu komory spalania).

C.	Czyszczenie i regulacja palników.

D.	Programowanie regulatorów wraz z przeglądem automatyki.

E.	Kontrola i ewentualne czyszczenie filtrów wodnych i paliwowych,

F.	Regulacja i kontrola systemu sterowania.

G.	Regulacja zaworów.

H.	Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym.

I.	Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających oraz ich konserwacja (zawory bezpieczeństwa).

J.	Sprawdzenie i konserwacja termostatów regulacyjnych.

L.	Odpowietrzanie instalacji c o, i c.w.u.

M.	Kontrola i konserwacja pomp c o, i c.w.u.

N.	Sprawdzenie działania i skuteczności wentylacji nawiewno-wyciągowej.

O.	W przypadku zaistnienia awarii, koszt jednorazowego dojazdu wraz z nr telefonu oraz maksymalnym określeniem czasu przyjazdu serwisu.

P.	Inne czynności serwisowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń znajdujących się w kotłowniach.

R.  Usunięcie w możliwie najkrótszym czasie takiej awarii, która wymaga sprowadzenia w    trybie natychmiastowym części zamiennych.

S. Demontaż istniejących oraz zakup i montaż nowych ciepłomierzy w kotłowniach,   kompatybilnych z istniejącą instalacja i warunkami technicznymi.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z kontroli szczelności instalacji w ww. obiektach, z wykonanej analizy spalin oraz przedstawi raport o stanie technicznym kotłowni.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić książkę eksploatacyjną kotłowni.

- Wykonawca zapewni wykonanie usług przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy eksploatacji i wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach wynikających ze stosownych przepisów prawa cywilnego za szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót.

- Powiadamianie Zarządcy Obiektu o stanie technicznym eksploatowanych urządzeń i typowanie niezbędnych napraw wynikających z jego zużycia.

C. Oferta winna zawierać:

- Koszty naprawy, regulacji i uruchomienia poszczególnych kotłów

- Demontaż istniejących oraz  zakup i montaż nowych ciepłomierzy w kotłowniach, kompatybilnych z istniejącą instalacja i warunkami technicznymi.

- W przypadku zaistnienia awarii, koszt jednorazowego dojazdu wraz z nr telefonu oraz maksymalnym określeniem czasu przyjazdu serwisu.

D. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie:

- musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w wysokości netto, brutto oraz wartość VAT – jeśli występuje;

- Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy

- nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

E. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający przy ocenie i wyborze ofert będzie stosował jedno kryterium: cena o wadze 100 %.

W w/w kryterium cena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = Cn- cena najniższa brutto / Cb-cena oferty ocenianej brutto x 100%

Algorytym: C=  100%

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

F. Warunki udziału w procedurze składania ofert:

- Złożenie oferty w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Złożona oferta musi posiadać termin związania ofertą nie krótszy niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta który ją złożył, oraz Oferentów, których oferty zostały odrzucone.

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Na potwierdzenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, oraz że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca do oferty załącza następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie                    do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                      do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony                         nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Dokumenty, stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj.:

- aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (do dozoru nad urządzeniami kotłowni i instalacji c.o i c.w.u na gaz i olej opałowy oraz do sprawdzania stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych),

- aktualne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień do obsługi kotłów wymienionych w pkt. I

niniejszego zaproszenia.

- Kserokopię aktualnej opłaconej polisy o.c. potwierdzającej, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (polisa przedkładana w każdym roku trwania umowy).

G. Termin i miejsce składania ofert:

- Pocztą lub osobiście na adres:  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Jednostek w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce

- przesłać skan oferty e-mailem na adres: zeaj@dzialoszyce.pl

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22-09-2023r. do godz. 1000.

H. Inne postanowienia

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia postępowania  w przypadkach, gdy:
 - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od realizacji zamówienia, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania składania przez Wykonawców wyjaśnień co do złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony

prawnej określone odpowiednio w przepisach ustawy–Prawo zamówień publicznych.

- Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia pod numerem tel. 41-352-60-05 wew. 28,29 , email: zeaj@dzialoszyce.pl

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek

w Działoszycach

/-/ Wioleta Fryt