| Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |
| --- |
| Nazwa sprzetu | Ilość | Cena brutto zł, wskazać producenta, model/typ | Dane techniczne - Opis, minimalne parametry techniczne: |
| Pozycja budżetowa nr 1.58 Koszt zakupu dodatkowego wyposażenia do Żłobka: Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania | 2 sztuki |  | Funkcje oczyszczacza: Oczyszcza, higienicznie nawilża i wentyluje; Długość przewodu: 1,8 m; Filtrowanie: HEPA H13; Szerokość obręczy: 220 mm; Wysokość całkowita: 923 mm; Moc (Wat): 45 W; Strumień powietrza: 1260 m3/h; Strumień powietrza: 350 l/s ; Waga: 8,2 kg; Średnica podstawy: 312 mm; Oryginalny filtr do oczyszczacza HEPA+Carbon – 2 sztuki, kolor Biało-czarny; Pilot zdalnego sterowania |
| Pozycja budżetowa nr 1.59 Koszt zakupu dodatkowego wyposażenia do Żłobka: osuszacz powietrza | 2 sztuki |  | Pojemność zbiornika: 3,3 l; Temperatura pracy: 5-32 °C; Waga: 15 kg; Osuszanie: 33l/24h; Głośność: 49dB; Wymiary: 335 x 267 x 511 mm |
| Razem |  |  |